## ORÇAMENTÁRIA
BATALHÃO DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO DO BATALHÃO DA PM DE COLNIZA-MT / ALOJAMENTO
LOCAL: |  | RUA DAS ACACIAS, N° 48, Q 07, L 03, CENTRO COLNIZA-MATO GROSSO |  |  | TABELA DE REFERÊNCIA
ÁREA TOTAL DE 283,5 m² |  |  | BDI | 24% | SINAPI 06/2023 (NÃO DESONERADA)
|  |  | VALOR TOTAL: | 476184.8864
ALOJAMENTO
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 52355.3296 | 10.99%
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 3630.2612 | 0.7624%
3 | FLIMPEZA E LOCAÇÃO |  |  |  |  | 1289.2032 | 0.2707%
4 | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3846.1824 | 0.8077%
5 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8822.1288 | 1.853%
6 | ESTRUTURA ARMADA |  |  |  |  | 67689.4052 | 14.21%
7 | ALVENARIA, PINTURA, PISOS, E CERÂMICAS |  |  |  |  | 259861.162 | 54.57%
8 | ESQUADRAS |  |  |  |  | 21947.194 | 4.609%
9 | FORRO |  |  |  |  | 10229.616 | 2.148%
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 18320.8589 | 3.847%
11 | HIDROSANITÁRIO |  |  |  |  | 16082.0188 | 3.377%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10343.8196 | 2.172%
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - BLOCO ALOJAMENTO
13 | PREVENÇÃO E COMBATE |  |  |  |  | 1767.7068 | 0.3712%
[5 empty] | TOTAL | 476184.8864 | 100%

## DESCRITIVA
BATALHÃO DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO DO BATALHÃO DA PM DE COLNIZA-MT / ALOJAMENTO
LOCAL: |  | RUA DAS ACACIAS, N° 48, Q 07, L 03, CENTRO COLNIZA-MATO GROSSO |  |  |  | TABELA DE REFERÊNCIA
ÁREA TOTA : |  |  | BDI | 24% |  | SINAP 08/2023 (NÃO DESONERADA)
|  |  | VALOR TOTAL: | 476184.8864
| FONTE | SINAPI8/2023
IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL: | 52355.3296
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
1.0 | SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO | H | 72 | 120.47 | 149.3828 | 10755.5616
1.0 | SINAPI | 4069 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 620 | 54.11 | 67.0964 | 41599.768
|  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4 | 314.85 | 390.414 | 1561.656
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | TOTAL: | 3630.2612
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
2.2 | SINAP | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 12 | 213.99 | 265.3476 | 3184.1712
2.3 | SINAP | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | UN. | 5 | 20.84 | 25.8416 | 129.208
2.4 | SINAP | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 5 | 51.11 | 63.3764 | 316.882
3 |  | FLIMPEZA E LOCAÇÃO |  |  |  |  | TOTAL: | 1289.2032
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
3.1 | SINAP | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 361 | 2.88 | 3.5712 | 1289.2032
3 |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | TOTAL: | 3846.1824
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
| SINAP | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN. | 24 | 2.26 | 2.8024 | 67.2576
| SINAP | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 56 | 54.42 | 67.4808 | 3778.9248
4 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | TOTAL: | 8822.1288
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
4.1 | SINAP | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 13.5 | 91.6 | 113.584 | 1533.384
| SINAP | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 1 | 33.76 | 41.8624 | 41.8624
4.2 | SINAP | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 24 | 122.1 | 151.404 | 3633.696
4.4 | SINAP | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 18.35 | 22.754 | 2025.106
4.5 | SINAP | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 14.39 | 17.8436 | 1588.0804
5 |  | ESTRUTURA ARMADA | [5 empty] | 67689.4052
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
5.1 | SINAP | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2090 | 10.84 | 13.4416 | 28092.944
5.2 | SINAP | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 11 | 837.97 | 1039.0828 | 11429.9108
5.3 | TCPO | 3R 04 12 14 00 00 00 28 11 | Forma para pilares com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | M² | 80 | 118.35 | 146.754 | 11740.32
5.4 | TCPO | 3R 32 42 00 00 00 00 10 05 | Escoramento em madeira para vigas de edificação, com escoras em eucalípto Ø 10cm para altura entre 2,2 e 3 m | M² | 15 | 95.78 | 118.7672 | 1781.508
| SINAP | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 140 | 17.16 | 21.2784 | 2978.976
| SINAP | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M³ | 11 | 855.26 | 1060.5224 | 11665.7464
7 |  | ALVENARIA, PINTURA, PISOS, E CERÂMICAS |  |  |  |  | TOTAL: | 259861.162
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
7.1 | SINAP | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M² | 540.06 | 88.14 | 109.2936 | 59025.1016
7.4 | SINAP | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M² | 20 | 50.5 | 62.62 | 1252.4
7.5 | SINAP | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 1331.54 | 41.84 | 51.8816 | 69082.4257
7.9 | SINAP | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 166.09 | 52.61 | 65.2364 | 10835.1137
7.12 | SINAP | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 86.98 | 62.42 | 77.4008 | 6732.3216
7.13 | SINAP | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 166.09 | 58.57 | 72.6268 | 12062.5852
7.14 | SINAP | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 1331.64 | 16.75 | 20.77 | 27658.1628
| SINAP | 10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M² | 42 | 207.56 | 257.3744 | 10809.7248
| SINAP | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1331.54 | 11.21 | 13.9004 | 18508.9386
8 |  | ESQUADRAS |  |  |  |  | TOTAL: | 21947.194
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
8.1 | SINAP | 94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 5 | 577.63 | 716.2612 | 3581.306
| SINAP | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN. | 2 | 291.6 | 361.584 | 723.168
8.2 | SINAP | 39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN. | 20 | 711.4 | 882.136 | 17642.72
9 |  | FORRO |  |  |  |  | TOTAL: | 10229.616
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
7.8 | SINAP | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M² | 166.09 | 49.67 | 61.5908 | 10229.616
10 |  | COBERTURA |  |  |  |  | TOTAL: | 18320.8589
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
| SINAP | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 158.41 | 74.82 | 92.7768 | 14696.7729
10.2 | SINAP | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19 | 82.97 | 102.8828 | 1954.7732
10.5 | SINAP | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27 | 49.86 | 61.8264 | 1669.3128
11 |  | HIDROSANITÁRIO |  |  |  |  | TOTAL: | 16082.0188
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 | SINAP | 20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 11 | 3.1 | 3.844 | 42.284
11.2 | SINAP | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 12.99 | 16.1076 | 32.2152
11.3 | SINAP | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 2.35 | 2.914 | 17.484
| SINAP | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 3.81 | 4.7244 | 56.6928
| SINAP | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIA | UN | 5 | 2.23 | 2.7652 | 13.826
| SINAP | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 25 | 3.08 | 3.8192 | 95.48
| SINAP | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16 | 19.52 | 24.2048 | 387.2768
| SINAP | 37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.72 | 4.6128 | 4.6128
| SINAP | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.56 | 9.3744 | 9.3744
| SINAP | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 17.11 | 21.2164 | 212.164
| SINAP | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 44.02 | 54.5848 | 327.5088
| SINAP | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 10 | 25.12 | 31.1488 | 311.488
| SINAP | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 6 | 205 | 254.2 | 1525.2
| SINAP | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 7 | 153.46 | 190.2904 | 1332.0328
| SINAP | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 6 | 88.49 | 109.7276 | 658.3656
| SINAP | 38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 8.42 | 10.4408 | 10.4408
| SINAP | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.89 | 2.3436 | 2.3436
| SINAP | 35129 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 50 | 0.92 | 1.1408 | 57.04
| SINAP | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14 | 7.43 | 9.2132 | 128.9848
| SINAP | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 12.82 | 15.8968 | 95.3808
| SINAP | 7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 22.78 | 28.2472 | 112.9888
| SINAP | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 13 | 2.86 | 3.5464 | 46.1032
| SINAP | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 60 | 40.37 | 50.0588 | 3003.528
| SINAP | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 36 | 6.55 | 8.122 | 292.392
| SINAP | 20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 18 | 12.89 | 15.9836 | 287.7048
| SINAP | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 108 | 5.23 | 6.4852 | 700.4016
| SINAP | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 17.72 | 21.9728 | 659.184
| SINAP | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 19.44 | 24.1056 | 144.6336
| SINAP | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | M | 6 | 21.43 | 26.5732 | 159.4392
| SINAP | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4318.91 | 5355.4484 | 5355.4484
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 10343.8196
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
13.6 | SINAP | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UNI | 22 | 48.64 | 60.3136 | 1326.8992
13.10 | SINAP | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 440 | 2.83 | 3.5092 | 1544.048
| SINAP | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNI | 46 | 2.48 | 3.0752 | 141.4592
| SINAP | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNI | 58 | 4.44 | 5.5056 | 319.3248
| SINAP | 38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UNI | 63 | 20.78 | 25.7672 | 1623.3336
13.19 | SINAP | 9.39 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1290 | 2.29 | 2.8396 | 3663.084
13.20 | SINAP | 940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 60 | 5.24 | 6.4976 | 389.856
13.21 | SINAP | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UNI | 3 | 359.09 | 445.2716 | 1335.8148
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO - BLOCO ADMINISTRATIVO, BLOCO CETA, GUARDA
34 |  | PREVENÇÃO E COMBATE |  |  |  |  | TOTAL: | 1767.7068
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO | PREÇO BDI | PREÇO FINAL
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO
34.1 | SINAP | 0 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 4 | 16.98 | 21.0552 | 84.2208
34.2 | SINAP | 0 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 30.43 | 37.7332 | 264.1324
34.3 | SINAP | 0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 7 | 17.21 | 21.3404 | 149.3828
34.4 | SINAP | 0 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 7 | 26.31 | 32.6244 | 228.3708
34.6 | SINAP | 0 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 4 | 210 | 260.4 | 1041.6

## BDI
BATALHÃO DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO DO BATALHÃO DA PM DE COLNIZA-MT / ALOJAMENTO
LOCAL: |  | RUA DAS ACACIAS, N° 48, Q 07, L 03, CENTRO COLNIZA-MATO GROSSO
ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO |  |  | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.2
S | SEGURO + GARANTIA |  | 0.8
R | RISCO |  | 2
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.35
L | LUCRO |  | 6
I | TRIBUTOS (ISS 5%*; PIS 0,65; COFINS 3%,) |  | 8.65
TOTAL |  |  | 24%

## CRONOGRAMA
BATALHÃO DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO DO BATALHÃO DA PM DE COLNIZA-MT / ALOJAMENTO
LOCAL: |  | RUA DAS ACACIAS, N° 48, Q 07, L 03, CENTRO COLNIZA-MATO GROSSO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | VALOR | % | ETAPAS / MÊS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ALOJAMENTO
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 52355.3296 | 10.99% | 1.832% | 1.832% | 1.832% | 1.832% | 1.832% | 1.832%
| CANTEIRO DE OBRAS | 3630.2612 | 0.7624% | ETAPAS / MÊS 1: 0.7624%
| FLIMPEZA E LOCAÇÃO | 1289.2032 | 0.2707% | ETAPAS / MÊS 1: 0.2707%
| LOCAÇÃO DE OBRA | 3846.1824 | 0.8077% | ETAPAS / MÊS 1: 0.8077%
| FUNDAÇÕES | 8822.1288 | 1.853% | ETAPAS / MÊS 1: 0.9263%; ETAPAS / MÊS 2: 0.9263%
| ESTRUTURA ARMADA | 67689.4052 | 14.21% | ETAPAS / MÊS 2: 4.738%; ETAPAS / MÊS 3: 4.738%; ETAPAS / MÊS 4: 4.738%
| ALVENARIA, PINTURA, PISOS, E CERÂMICAS | 259861.162 | 54.57% |  | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91%
| ESQUADRAS | 21947.194 | 4.609% | ETAPAS / MÊS 5: 4.609%
| FORRO | 10229.616 | 2.148% | ETAPAS / MÊS 5: 2.148%
| COBERTURA | 18320.8589 | 3.847% | ETAPAS / MÊS 4: 1.924%; ETAPAS / MÊS 5: 1.924%
| HIDROSANITÁRIO | 16082.0188 | 3.377% | ETAPAS / MÊS 4: 1.689%; ETAPAS / MÊS 5: 1.689%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10343.8196 | 2.172% | ETAPAS / MÊS 4: 1.086%; ETAPAS / MÊS 5: 1.086%
| PREVENÇÃO E COMBATE | 1767.7068 | 0.3712% | ETAPAS / MÊS 6: 0.3712%
|  | 476184.8864 | 100% | 4.6% | 18.41% | 17.49% | 22.18% | 24.2% | 13.12% | 100%