## Orçamento Sintético
|  |  | Carta convite nº 127/2025 | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Obra: REQUALIFICAÇÃO DA SEDE NGI -ILHEUS - BA | SINAPI - 01/2025 - Bahia SBC - 02/2025 - Bahia SICRO3 - 10/2024 - Bahia ORSE - 12/2024 - Sergipe |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  |  | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 |  |  | 0
1.2 | 022079 | SBC | REMOCAO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO | m² | 107 |  |  | 0
1.3 | 023000 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE CORTINA VERTICAL | m² | 24.78 |  |  | 0
1.4 | 23 | ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux | m² | 30 |  |  | 0
1.5 | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS | MES | 4 |  |  | 0
1.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 24 |  |  | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 103 |  |  | 0
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  |  | 0
3 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 10 |  |  | 0
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
4.1 | 090054 | SBC | DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA | m² | 57.9 |  |  | 0
4.2 | 112424 | SBC | PERSIANA VERTICAL EM PVC BRANCA | m² | 24.6 |  |  | 0
4.3 | 140207 | SBC | FECHADURA PARA DIVISORIA/TUBULAR TIPO SOPRANO | UN | 5 |  |  | 0
4.4 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 15 |  |  | 0
4.5 | 112598 | SBC | PERFIL DE ALUMINIO CONTRAMARCO PARA PORTA - CM-151 | M | 29 |  |  | 0
4.6 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 8 |  |  | 0
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
5.1 | 120074 | SBC | REGULARIZACAO E LIXAMENTO DE FORRO EM CONCRETO APARENTE | m² | 121.4 |  |  | 0
5.2 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA | m² | 121.4 |  |  | 0
5.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 121.4 |  |  | 0
5.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 121.4 |  |  | 0
5.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 15 |  |  | 0
6 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0
6.1 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 107 |  |  | 0
6.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 107 |  |  | 0
6.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 |  |  | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
7.1 | 063988 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 400X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 12 |  |  | 0
7.2 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 12 |  |  | 0
7.3 | 067221 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"" | M | 220 |  |  | 0
7.4 | 059051 | SBC | ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL | UN | 148 |  |  | 0
7.5 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 26 |  |  | 0
7.6 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 0 |  |  | 0
7.7 | 104399 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 16 |  |  | 0
7.8 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 16 |  |  | 0
7.9 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 8 |  |  | 0
7.10 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 7 |  |  | 0
7.11 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 14 |  |  | 0
7.12 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  |  | 0
7.13 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 |  |  | 0
7.14 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0
7.15 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 |  |  | 0
7.16 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  |  | 0
7.17 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  |  | 0
7.18 | 060064 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA | UN | 19 |  |  | 0
7.19 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 19 |  |  | 0
7.20 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0
7.21 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0
7.22 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0
7.23 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  |  | 0
7.24 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  |  | 0
7.25 | 000062 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO | m² | 107 |  |  | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
8.1 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  |  | 0
8.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  |  | 0
8.3 | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  |  | 0
8.4 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  | 0
8.5 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 1 |  |  | 0
8.6 | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 12 |  |  | 0
8.7 | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 12 |  |  | 0
8.8 | 00039711 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | 12 |  |  | 0
8.9 | 00039713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 12 |  |  | 0
8.10 | 00037458 | SINAPI | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | 12 |  |  | 0
8.11 | 00000412 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 20 |  |  | 0
8.12 | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 40 |  |  | 0
8.13 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 4 |  |  | 0
8.14 | 104762 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 4 |  |  | 0
8.15 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0
8.16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0
8.17 | 00039467 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 |  |  | 0
8.18 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  | 0
8.19 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 |  |  | 0
8.20 | 001276 | SBC | CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2 | M | 12 |  |  | 0
9 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO
9.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 107 |  |  | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ Edison Wilson Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
| Carta convite nº 127/2025 | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Obra: REQUALIFICAÇÃO DA SEDE NGI -ILHEUS - BA | SINAPI - 01/2025 - Bahia SBC - 02/2025 - Bahia SICRO3 - 10/2024 - Bahia ORSE - 12/2024 - Sergipe | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | 60,00% | 20,00% | 20,00%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 33,00% | 34,00% | 33,00%
3 | TRANSPORTE | 100,00% | 80,00% |  | 20,00%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% |  |  | 100,00%
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% |  | 50,00% | 50,00%
6 | PAVIMENTAÇÕES | 100,00% |  | 100,00%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | 33,00% | 34,00% | 33,00%
8 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% | 30,00% | 50,00% | 20,00%
9 | COMPLEMENTAÇÃO | 100,00% |  |  | 100,00%
Porcentagem |  |  | 20,95% | 36,14% | 42,92%
Custo
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,95% | 57,08% | 100,0%
Custo Acumulado
_______________________________________________________________ Edison Wilson Setor de Engenharia

## MEMÓRIA
REQUALIFICAÇÃO DA SEDE NGI -ILHEUS - BA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | comprim. | largura | área
SEDE DO NGI
ANTES DA REQUALIFICAÇÃO
|  |  | SALA DOS SERVIDORES | 8.5 | 5 | 42.5
|  |  | SALÃO VAZIO | 8.56 | 5 | 42.8
|  |  | SALA DO CHEFE | 5 | 4.3 | 21.5
106.8
|  |  | APÓS A REQUALIFICAÇÃO | comprim. | largura | área
|  |  | SALA DO CHEFE | 5 | 4.3 | 21.5
|  |  | SALA DE ESTAR | 5 | 4.28 | 21.4
|  |  | SALA DE REUNIÃO | 3.8 | 4.28 | 16.264
|  |  | HALL | 4.28 | 1.2 | 5.136
|  |  | SALA DOS SERVIDORES | 8.5 | 5 | 42.5
106.8
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
|  |  | Serviços Técnicos |  | Q | Unid.
1..1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | 2.88 | m²
area = 1,20 x 2,40 = 2,88 m²
1..2 |  | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO LAMINADO PAVIFLEX
|  |  | A= 5,00 x 21,40 = 107,00 m² |  | 121.4 | Unid.
[5 empty] | 107 | m²
1.3 |  | SINAPI | REMOÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS SEM REAPROVEITAMENTO.
|  |  | A= 8,40 x 2,95 = 24,78 m² |  | Q | Unid.
[5 empty] | 24.78 | m²
1.4 |  | ORSE | Demolição de divisórias tipo divilux
|  |  | A = (5,00 + 5,00) x 3,00 = 30,00 m² |  | Q | Unid.
[5 empty] | 30 | m²
1.5 | 18504 | SBC | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE
|  |  | 2 TORRES X 2 MESES = 4 |  | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | MÊS
1.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
|  |  | 2 TORRES DE 3 M X 4 VEZES |  | Q | Unid.
[5 empty] | 24 | m
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | Periodo de 13 semanas x 4h/semana = 103 h |  | Q | Unid.
[5 empty] | 103 | h
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | Periodo de 3 meses de obra |  | Q | Unid.
|  |  | 3 meses |  | 3 | mês
3 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | 23795 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
|  |  | vou considerar 2 caminhões de entulho =2 x 5 = 10,00m³ |  | Q | Unid.
[5 empty] | 10 | m³
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 |  | SINAPI | DIVISÓRIAS DE VIDRO DUPLO COM PERSIANA
Divisórias novas
|  |  | A = ( 5,00 + 4,30 ) x 3,00 = 27,90 m² |  | Q | Unid.
|  |  | Divisórias novas ( no lugar das que foram removidas) |  | 57.9 | m²
|  |  | A= 30,00 m² |  |  | 5
4.2 |  |  | PERSIANAS VERTICAIS
|  |  | A = 3,00 x (4,10 + 4,10) = 24,60 m² |  | Q | Unid.
[5 empty] | 24.6 | m²
4.3 |  |  | FECHADURA PARA DIVISORIA/TUBULAR TIPO SOPRANO
|  |  | as 5 portas de divisórias |  | Q | Unid.
[5 empty] | 5 | uni
4.4 |  |  | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 15 | uni
4.5 |  |  | PERFIL DE ALUMINIO CONTRAMARCO PARA PORTA - CM-151 |  | Q | Unid.
|  |  | L = (0,80 + 2,10 ) x 2 x 5 = 29,00 ml |  | 29 | ml
4.6 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO e = 5 mm
|  |  | Na retirada dos 4 ares condicionados teremos que colocar vidros novos e inteiros |  | Q | Unid.
|  |  | A= 2,00m x 1,00 m x 4 unidades = 8 m² |  | 8 | m²
5 |  |  | REVESTIMENTOS
5.1 | 87273 | SINAPI | LIXAMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIES DO TETO | m²
|  |  | Ateto= 5,00 x 21,40 = 107,00 m² |  | Q | Unid.
|  |  | Apilares=(0,30 + 0,15 + 0,15) x 3,00 x 8 = 14,40 m² |  | 121.4 | m²
5.2 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m²
|  |  | A= a do itrm anterior= 121,40 m² |  | Q | Unid.
[5 empty] | 121.4 | m²
5.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 121.4 | m²
5.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 121.4 | m²
5.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. |  | Q | Unid.
[5 empty] | 15 | m²
6 |  |  | PAVIMENTAÇÕES
6.1 | 98682 | SINAPI | CONTRAPISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 107 | m²
6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 107 | m²
6.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
|  |  | Na porta de entrada do corredor central para a sala de estar (recepção) |  | Q | Unid.
[5 empty] | 1 | ml
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 063988 | SBC | ELTROCALHA PERFURADA METÁLICA
|  |  | 2 X 6,00M = 12 M |  | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | ML
7.2 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA PERFURADA
|  |  | IDEM AO ANTERIOR |  | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | ML
7.3 | 91863 | SINAPI |  | M
|  |  | 110M ( ELÉTRICA ) + 110 M ( L=0GICA) = 220 M |  | Q | Unid.
[5 empty] | 220 | m²
7.4 | 59051 | SBC | ABRAÇADEIRA 3/4
|  |  | Cada 3 m na vertical leva 2 abraçadeiras |  | Q | Unid.
|  |  | 220 m / 3 x 2 = 148 UNI ( elétrica + lçogica) |  | 148 | uni
7.5 | 91890 | SINAPI | CONDULETE C | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 26 | Unid.
7.6 | 91875 | SINAPI | CONDULETE LB | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 0 | Unid.
7.7 | 91927 | SINAPI | CONDULETE LR | M
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 16 | Unid.
7.8 | 91928 | SINAPI | CONDULETE LL | M
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 16 | Unid.
7.9 | 91939 | SINAPI | CONDULETE E | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 8 | Unid.
7.10 | 91937 | SINAPI | CONDULETE T | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 7 | Unid.
7.11 | 92022 | SINAPI | CONDULETE TB | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 14 | Unid.
7.12 | 91959 | SINAPI | CONDULETE X | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | Unid.
7.13 | 91926 | SINAPI | CABO 2,5 MM²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 400 | m
7.14 | 91928 | SINAPI | CABO 4,0 MM²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 100 | m
7.15 | 98927 | SINAPI | CABO ELETRONICO CAT 6
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 100 | m
7.16 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 5 | Unid.
7.17 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 16 | Unid.
7.18 | 60064 | SBC | LUMINÁRIA DE LED | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 19 | Unid.
7.19 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 19 | Unid.
7.20 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 1 | Unid.
7.21 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | Unid.
7.22 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | Unid.
7.23 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN
|  |  | Estimado , com folga, 4 semanas para a execução da mão de obra de serviços elétricos |  | Q | Unid.
[5 empty] | 176 | h
7.24 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
|  |  | Estimado , com folga, 4 semanas para a execução da mão de obra de serviços elétricos |  | Q | Unid.
[5 empty] | 176 | h
7.25 | 62 | SBC | PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
|  |  | Serviços e quantidades das instalações elétricas foram estimadas baseado em ante-projeto |  | Q | Unid.
|  |  | Este item remunera o respectivo projeto elétrico, que deverá ser feito pela contratada |  | 107 | m²
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
8.1 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 20 | h
8.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 20 | h
8.3 | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | para furar os vidros para passar a btubulação |  | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | h
8.4 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 3 | uni
8.5 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 1 | Unid.
8.6 | 39665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | m
8.7 | 39662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | m
8.8 | 39711 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | m
8.9 | 39713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | m
8.10 | 37458 | SINAPI | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | m
8.11 | 412 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 20 | Unid.
8.12 | 39634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 40 | M
8.13 | 20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 2 | UNI
8.14 | 104762 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | uni
8.15 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 1 | unid
8.16 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 3 | Unid.
8.17 | 39647 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 4 | Unid.
8.18 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 30 | n
8.19 | 91926 | SINAPI | ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 70 | n
8.20 | 1276 | SBC | ABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 12 | Unid.
9 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
9.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m²
[5 empty] | Q | Unid.
[5 empty] | 107 | m²