Esclarecimentos Complementares

Carta Convite nº 57/2026

Contratação de empresa especializada para execução de reforma de 02 (duas) edificações existentes na Base da Brigada Jaguarê, localizadas na Parte Alta do Parque Nacional da Serra da Canastra, denominadas Edificação 01 e Edificação 02

Pergunta 1:

Durante a vistoria técnica, foi identificada limitação no fornecimento de energia elétrica disponível no local da intervenção, fator que poderá impactar diretamente a produtividade e o cronograma executivo da obra. Diante disso, deverá ser considerada a inclusão, na planilha orçamentária, da locação e operação de gerador de energia para atendimento às demandas do canteiro de obras?

Resposta 1:

Pela rede ser monofásica e pelo fornecimento instável, poderá haver necessidade pontual de utilização de gerador de energia. Portanto, considerem sim na planilha orçamentária previsão para locação e operação do equipamento.

Pergunta 2:

Durante a inspeção em campo, verificou-se a existência de apenas dois reservatórios de água, com capacidade total estimada em aproximadamente 1.500 litros. Considerando que o parque permanecerá em operação durante a execução dos serviços, poderá ser prevista na planilha orçamentária a instalação de um reservatório adicional, em caráter definitivo, para atendimento da demanda operacional do empreendimento após a conclusão da obra?

Resposta 2:

Não será necessário, a reforma do reservatório de alvenaria, que atualmente não está sendo utilizado, está inclusa no escopo do projeto. O maior problema em relação a água na área de intervenção é a captação, já estamos dando andamento à contratação de empresa para abertura de poço.

Pergunta 3:

Considerando a limitada capacidade de armazenamento e eventual insuficiência no abastecimento hídrico local, deverá ser contemplado na composição orçamentária o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa para atendimento às necessidades da obra?

Resposta 3:

Não será necessário.

Pergunta 4:

Em função das condições de acesso e da localização da área de intervenção, deverá ser considerada a utilização de veículos com tração 4x4 para transporte de equipes, ferramentas e suprimentos durante a execução da obra?

Resposta 4:

Considerando que o acesso está sendo pavimentado e apenas quando há muita chuva que há prejuízo no acesso, não será necessário.

Pergunta 5:

Considerando as exigências operacionais e de apoio ao canteiro de obras, os colaboradores necessitarão de instalações adequadas para uso sanitário e alimentação. Dessa forma, deverá ser prevista na planilha orçamentária a locação de containers ou estruturas equivalentes para implantação de banheiro e refeitório destinados à equipe de trabalho?

Resposta 5:

Sim, considerem na planilha orçamentária a locação de estruturas para apoio no canteiro de obras.

Pergunta 6:

Tendo em vista que o município de São Roque de Minas possui população aproximada de 7.000 habitantes e disponibilidade restrita de mão de obra especializada, deverá ser considerada a locação de alojamento/base operacional para acomodação de colaboradores mobilizados de outras localidades?

Resposta 6:

Sim, considerem na planilha orçamentária a locação de alojamento na cidade para acomodar os colaboradores.

Pergunta 7:

Poderá ser considerada na planilha orçamentária a locação de container ou estrutura equivalente para armazenamento e guarda de ferramentas, equipamentos e materiais nas proximidades da área de intervenção? Em caso positivo, haverá disponibilização de área apropriada para implantação dessa estrutura?

Resposta 7:

Sim, considerem na planilha orçamentária a locação de estruturas para apoio no canteiro de obras. A empresa poderá implantar as estruturas próximo a área de intervenção.

Pergunta 8:

Conforme alinhado durante a visita técnica, os serviços referentes à substituição do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e à instalação do biodigestor serão excluídos do escopo contratual e, consequentemente, retirados da planilha orçamentária.

Diante disso, solicita-se esclarecimento quanto à necessidade de a empresa contratada prever infraestrutura preparatória para futura implantação desses sistemas, tais como: pontos de espera, eletrodutos, bases, interligações, tubulações, caixas de passagem, reservas de carga elétrica e demais adequações correlatas.

Em caso positivo, favor informar quais elementos deverão ser considerados no escopo executivo e orçamentário.

Resposta 8:

Ao consultar a Coordenação de Obras e Projetos de Engenharia do ICMBio sobre essa questão, fomos orientados a manter o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas no escopo contratual, portanto também na planilha orçamentária.

Quanto à instalação do biodigestor, ele pode ser excluído do escopo contratual. Como preparação para a futura instalação, a execução será feita até a caixa de inspeção número 04.